# 北京市十三陵林场管理处2026年通用公用经费物业管理服务采购项目采购需求

# 一、物业面积及服务范围

需保障的物业管理服务总建筑面积18942.13㎡，预算金额为人民币227.30556万元。

# （一）场部机关及附属用房

# 位于昌平区北郝庄村南。

- 南口分场管理站办公区及附属用房

# 位于昌平区南口镇

# （三）龙山分场管理站办公区及附属用房

# 位于昌平区西关环岛500米路北。

# （四）白皮松国家良种基地科研办公区（原北郝庄分场）

# 位于昌平区北郝庄村，机关办公楼北侧院内。

# （五）蟒山分场管理站办公区及附属用房

# 位于昌平区十三陵水库大坝东侧。

# （六）沟崖分场管理站办公区及附属用房

# 位于昌平区德胜口村。

# （七）沙岭分场管理站办公区及附属用房

# 位于十三陵镇德陵村。

# （八）上口分场管理站办公区及附属用房

# 位于十三陵镇泰陵村。

- 牛蹄岭分场管理站办公区及附属用房

# 位于延寿镇秦城村

# （十）四桥子分场管理站办公区及附属用房

# 昌平区南口镇。

# （十一）燕子口分场管理站办公区及附属用房

# 昌平区十三陵镇燕子口村。

# （十二）长陵分场管理站办公区及附属用房

# 昌平区十三陵镇老君堂村

# （十三）瞭望塔

# 分别是沟崖塔、沟崖内塔、虎山塔、蟒山塔、四桥塔、牛蹄岭塔、居庸关塔、龙山塔、定陵塔、燕子口塔、老君堂塔等。

# （十四）其他附属用房、管护用房

# 1.职工活动站，变配电室，收发室，水泵房，位于昌平区北郝庄村。

# 2.东园村内管护用房，东园山上管护用房，博览城西餐厅等管护、仓储、实验用房。

# 二、服务需求

# 为机关场部及各分场管理站提供安保、会服、保洁、司机、房屋及设备维修等各项服务，提供服务总人数不低于24人。

# 1、项目经理1人，要求：年龄在 40 周岁（含）以下，具有专科及以上学历，得2分；所学专业为物业管理专业。

# 2、项目技术主管1人，要求： 年龄在 45 周岁（含）以下，具有园林专业本科及以上学历。

# 3、会议服务1人，要求：年龄40岁（含）以下，中专或中专以上学历，所学专业为文秘相关专业，熟悉会议服务流程。

- 4、保洁相关人员6人，要求：其中一人为保洁主管，需年龄在 45 周岁（含）以下；其余五名为保洁人员，要求：年龄45岁（含）以下，熟悉各种保洁用品的特性与使用，有较高的保洁服务专业技能。

# 5、工程人员3人：水、电、园林绿化工作人员。要求：水工1人，年龄55岁（含）以下，提供中级或中级以上水暖工证书；电工1人，年龄55岁（含）以下，提供中华人民共和国特种作业操作证高压电工作业证；园林绿化1人，年龄55岁（含）以下，持花卉专业高级工程师专业技术资格证书。

# 6、门卫3人，要求：年龄45岁（含）以下，需提供安保证，身体健康、具有正常行为能力、认真负责。

# 7、司机4人，要求：年龄55岁（含）以下，A2及以上机动车驾驶资格证。

- 8、博览城配电室值班人员3人，要求：年龄55岁（含）以下；电工1人持中华人民共和国特种作业操作证高压电工作业证；设备维修工1人；消防设施操作员1人，持中级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员（四级）及以上证书。

# 9、房屋建筑结构安全管理员1人，要求取得相关专业中专或中专以上学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满5年；取得相关专业大专学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满3年；取得相关专业大学本科以上学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满2年。

# 10、房屋建筑设施设备安全管理员1人，要求取得相关专业中专以上学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满5年；取得相关专业大专学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满3年；取得相关专业大学本科以上学历的，从事房屋建筑及设备管理相关工作满2年。

# 三、 物业服务的主要内容及具体要求

# （一）物业服务管理的主要内容

1、会议服务及接待服务

（1）负责各类会议的会前准备、会中服务、会后清理。

（2）随时清理会议室内杂物、保持会议室清洁整齐。

（3）接待来访嘉宾，进行引路。

2、保洁服务

（1）负责全场公共区域、办公楼外院落、绿地绿植维护、停车场的日常保洁。

（2）负责全场各办公区域办公房屋外玻璃的清洁清洗。

（3）负责全场各办公区域办公室内保洁。

3、高压配电室值班服务

（1）负责高压配电室24小时运行值班。

（2）值班人员必须熟悉高低压配电设备的性能、结构、原理、运行方式和设备状况，坚守岗位，严格执行《电业安全工作规程》。

（3）值班人员根据批准的值班表依次进行交接班，应遵守交接班制度，未经领导批准不得私自调班。

4、房屋建筑物、服务区域设备设施维护维修服务

（1）负责房屋建筑共用部位的小型维修、养护和管理。

（2）共用设施设备（如上、下水管道；落水管；公用标志设施；公用照明；天线；暖气干线；公共智能化系统等）的日常维修、养护、运行和管理。

（3）市政公用设施和附属建筑物、构筑物（如道路、室外上下水管道、停车场等）的维修、养护和管理。

5、门岗执勤服务

各处门岗执勤、安全监控和日常巡查、车辆停放管理等。

- 司机服务

为机关提供司机，保障机关用车服务的需求。

7、其他工作

（1）负责全场办公区域定期杀虫防虫（每年2次），在人接触不到的位置投放有效药物，保证无蟑螂、老鼠等。

（2）负责每季度进行各处食堂的烟道清洁清洗。

（3）定期对各办公区化粪池清掏及疏通；生活垃圾的清运。

（4）根据采购人要求，临时性安排的有关工作。

（5）为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，需在本项目中落实ESG理念的工作措施。

# （二）物业服务质量要求

1、会议和接待服务

负责对各类会议的会前准备、会中服务、会后清理，清洁会议室室内卫生。对来访嘉宾，进行引路。

2、环境清洁维护服务

保洁人员认真做好服务区域内的日常保洁工作，每日进行巡查，及时清洁清理污物、杂物。

3、门岗值班服务

门卫岗要认真做好和安全保卫工作，认真记录值班日志。

# （三）综合维修维护服务

1、每日巡查建筑整体的完好状况，负责上述建筑体的日常维护和管理，并注意做好巡视记录。雷电、强降水、大风等极端天气前后落实防范措施。

2、房屋建筑整体公用设施设备（给排水系统、排污管、照明等）的日常报修、养护、管理和运行服务。

3、高压配电室24小时运行及值守，认真做好各项记录，处理设备停电故障，保证设备无缺陷无误。定时巡检设备，及时消除隐患。

4、负责服务区域线路、供水、照明、门禁、紧急疏散门、限电设施、门窗、家具、卫生间等一般故障排除及小型的维修工作，零星维修1000元以内的由投标人负责。

# 四、物业管理服务需达到的标准

1.设备设施完好率达到98%；

2.报修及时率达到98%，返修率小于1%；

3.卫生、清洁率达到95%；

4.有效投诉率小于2%，处理率100%；

5.所属服务部门对物业工作满意率达到80%以上。

# 五、其他说明：

1.采购人提供物业管理的值班及物料仓储等必要用房；

2.物业公司负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏；

3.投标人接受采购人的工作监督和检查。

4.物业服务期限：2025年3月3日起至2026年12月31日。

5.物业服务费：包含物业服务人员工资及社会保险费用、设施设备维修费用、衣着装备费、垃圾清运、化粪池清掏、食堂烟道清洁清洗、保洁工具、清洁用品、灭火器充气及年检、管理费、税费等。

6. 物业服务费支付方式：签订合同之日起20个工作日内采购人预付物业服务单位合同价款的50%，第三季度结束前且中标人按照合同约定提供物业服务，经采购人验收合格后支付至合同价款的90%；年底前中标人按照合同约定提供物业服务的，经采购人验收合格后支付剩余10%合同尾款。最终支付进度以财政拨款进度为准。